## 总表
安徽省蚌埠市配电网接入能力和容量受限情况（2024年第一季度） （电压等级35kV、110kV）
序号 | 行政区 | 变电站名称 | 电压等级 （kV） | 主变容量 （MVA） | 2023年最大负荷（MW） | 主变限额（MVA） | 主变可开放容量（MVA）
1 | 龙子湖区 | 蚌埠变 | 110 | 40 | 15.54 | 32 | 15.55
2 | 龙子湖区 | 锥山变 | 110 | 90 | 47.68 | 72 | 13.26
3 | 龙子湖区 | 治淮变 | 110 | 80 | 41.73 | 64 | 19.76
4 | 龙子湖区 | 汤和变 | 110 | 100 | 45.39 | 80 | 12.786
5 | 龙子湖区 | 解放变 | 110 | 100 | 30.37 | 80 | 48.63
6 | 龙子湖区 | 司马变 | 110 | 100 | 14.29 | 80 | 44.23
7 | 蚌山区 | 工农变 | 110 | 80 | 49.7 | 64 | 12.14
8 | 蚌山区 | 中心变 | 110 | 100 | 78.37 | 80 | 1.63
9 | 蚌山区 | 青年变 | 110 | 100 | 50.21 | 80 | 29.79
10 | 蚌山区 | 湖西变 | 110 | 100 | 37.43 | 80 | 41.36
11 | 蚌山区 | 龙湖变 | 110 | 103 | 65.5 | 82.4 | 16.7
12 | 禹会区 | 西郊变 | 110 | 80 | 50.88 | 64 | 9.767
13 | 禹会区 | 胜利变 | 110 | 80 | 48.24 | 64 | 12.91
14 | 禹会区 | 长征变 | 110 | 90 | 70.91 | 72 | 0
15 | 禹会区 | 禹王变 | 110 | 90 | 51.97 | 72 | 10.86
16 | 禹会区 | 迎河变 | 110 | 100 | 42.15 | 80 | 13.58
17 | 禹会区 | 陈郢变 | 110 | 100 | 29.48 | 80 | 49.438
18 | 淮上区 | 双墩变 | 110 | 100 | 56.37 | 80 | 11.01
19 | 淮上区 | 桃园变 | 110 | 100 | 23.93 | 80 | 56.07
20 | 淮上区 | 吴郢变 | 110 | 100 | 36.06 | 80 | 36.899
21 | 禹会区 | 张公山变 | 35 | 40 | 19.67 | 32 | 12.33
22 | 禹会区 | 家博城变 | 35 | 40 | 5.18 | 32 | 26.82
23 | 龙子湖区 | 科技园变 | 35 | 32 | 15.17 | 25.6 | 10.43
24 | 龙子湖区 | 星宇变 | 35 | 40 | 19.83 | 32 | 4.19
25 | 龙子湖区 | 保障房变 | 35 | 40 | 10.96 | 32 | 21.04
26 | 龙子湖区 | 学苑变 | 35 | 40 | 10.96 | 32 | 0
27 | 淮上区 | 小蚌埠变 | 35 | 40 | 18.9 | 32 | 13.1
28 | 淮上区 | 义乌变 | 35 | 40 | 26.45 | 32 | 4.55
29 | 淮上区 | 通城变 | 35 | 36 | 13.1 | 28.8 | 14.65
30 | 禹会区 | 苏岗变 | 110 | 100 | 28.8 | 80 | 0
31 | 怀远县 | 怀远变 | 110 | 80 | 74.57 | 64 | 0
32 | 怀远县 | 荆山变 | 110 | 113 | 89.78 | 90.4 | 0
33 | 怀远县 | 榴城变 | 110 | 100 | 66.4 | 80 | 0
34 | 怀远县 | 项桥变 | 110 | 100 | 81.65 | 80 | 0
35 | 怀远县 | 赵集变 | 110 | 100 | 45.8 | 80 | 25.95
36 | 怀远县 | 常春变 | 110 | 100 | 75.4 | 80 | 3.6
37 | 怀远县 | 古城变 | 110 | 100 | 58.12 | 80 | 11.61
38 | 怀远县 | 东庙变 | 110 | 100 | 3.89 | 80 | 29.195
39 | 禹会区 | 孝义变 | 35 | 18 | 14.61 | 14.4 | 0
40 | 禹会区 | 马城变 | 35 | 40 | 10.17 | 32 | 14.225
41 | 怀远县 | 涡北变 | 35 | 15 | 9.85 | 12 | 1.32
42 | 怀远县 | 河溜变 | 35 | 28 | 19.96 | 22.4 | 2.44
43 | 怀远县 | 朱疃变 | 35 | 16.3 | 16.11 | 13.04 | 0
44 | 怀远县 | 包集变 | 35 | 30 | 21.94 | 24 | 0
45 | 怀远县 | 陈集变 | 35 | 12.6 | 12.07 | 10.08 | 0
46 | 怀远县 | 龙亢变 | 35 | 30 | 25.06 | 24 | 0
47 | 怀远县 | 淝河变 | 35 | 22.3 | 17.33 | 17.84 | 0.11
48 | 怀远县 | 燕集变 | 35 | 16.3 | 14.24 | 13.04 | 0
50 | 怀远县 | 上桥变 | 35 | 20 | 14.97 | 16 | 0.53
51 | 怀远县 | 孙庄变 | 35 | 16.3 | 15.53 | 13.04 | 0
52 | 怀远县 | 城南变 | 35 | 18 | 13.6 | 14.4 | 0.3
53 | 怀远县 | 魏庄变 | 35 | 14.3 | 12.96 | 11.44 | 0
54 | 怀远县 | 万福变 | 35 | 13.15 | 14.16 | 10.52 | 0
55 | 怀远县 | 褚集变 | 35 | 11.3 | 14.06 | 9.04 | 0
56 | 怀远县 | 芡河变 | 35 | 40 | 23.15 | 32 | 0
57 | 怀远县 | 卞和变 | 35 | 40 | 19.41 | 32 | 10.81
58 | 怀远县 | 徐圩变 | 35 | 30 | 11.83 | 24 | 12.17
59 | 凤阳县 | 刘府变 | 110 | 103 | 39.14 | 82.4 | 39.88
60 | 凤阳县 | 临淮变 | 110 | 81.5 | 45.51 | 65.2 | 19.44
61 | 凤阳县 | 邬岗变 | 110 | 100 | 94.16 | 80 | 0
62 | 凤阳县 | 明城变 | 110 | 113 | 85.42 | 90.4 | 0
63 | 凤阳县 | 东华变 | 110 | 100 | 85.66 | 80 | 0
64 | 凤阳县 | 欢塘变 | 110 | 90 | 63.76 | 72 | 8.24
65 | 凤阳县 | 小岗村变 | 110 | 50 | 46.15 | 40 | 0
66 | 凤阳县 | 城西变 | 35 | 32 | 27.49 | 25.6 | 0
67 | 凤阳县 | 武店变 | 35 | 30 | 20.93 | 24 | 2.87
68 | 凤阳县 | 光华变 | 35 | 16.3 | 15.77 | 13.04 | 0
69 | 凤阳县 | 大庙变 | 35 | 20 | 9.24 | 16 | 6.76
70 | 凤阳县 | 周圩变 | 35 | 20 | 18.5 | 16 | 0
71 | 凤阳县 | 殷涧变 | 35 | 16.3 | 9.15 | 13.04 | 3.89
72 | 凤阳县 | 小溪河变 | 35 | 20 | 14.09 | 16 | 0
73 | 凤阳县 | 洪山变 | 35 | 30 | 20.93 | 24 | 0
74 | 凤阳县 | 老观集变 | 35 | 16.3 | 11.65 | 13.04 | 1.265
75 | 凤阳县 | 嘉靖变 | 35 | 20 | 5.95 | 16 | 9.85
76 | 凤阳县 | 泰昌变 | 35 | 20 | 24.76 | 16 | 0
77 | 凤阳县 | 门台变 | 35 | 20 | 23.18 | 16 | 0
78 | 凤阳县 | 九华山变 | 35 | 26 | 26.61 | 20.8 | 0
79 | 凤阳县 | 燃灯变 | 35 | 8 | 11.45 | 6.4 | 0
80 | 凤阳县 | 总铺变 | 35 | 20 | 18.58 | 16 | 0
81 | 凤阳县 | 景泰变 | 35 | 40 | 13.24 | 32 | 17.61
82 | 淮上区 | 沫河变 | 110 | 100 | 54.39 | 80 | 0
83 | 五河县 | 五河变 | 110 | 100 | 81.12 | 80 | 0
84 | 五河县 | 创业变 | 110 | 100 | 67.07 | 80 | 0
85 | 五河县 | 黄桥变 | 110 | 100 | 78.11 | 80 | 0
86 | 五河县 | 大新变 | 110 | 63 | 35.76 | 50.4 | 14.59
87 | 五河县 | 左台变 | 110 | 100 | 66.73 | 80 | 0
88 | 淮上区 | 三铺变 | 35 | 10.3 | 5.66 | 8.24 | 0
89 | 五河县 | 新集变 | 35 | 20 | 14.17 | 16 | 0
90 | 五河县 | 浍南变 | 35 | 20 | 9.61 | 16 | 5.825
91 | 五河县 | 双庙变 | 35 | 9.45 | 6.15 | 7.56 | 1.17
92 | 五河县 | 小圩变 | 35 | 15 | 10.17 | 12 | 1.385
93 | 五河县 | 朱顶变 | 35 | 16.3 | 12.88 | 13.04 | 0
94 | 五河县 | 刘集变 | 35 | 16.3 | 9.6 | 13.04 | 1.44
95 | 五河县 | 城北变 | 35 | 40 | 25.62 | 32 | 3.13
96 | 五河县 | 园集变 | 35 | 11.3 | 8.23 | 9.04 | 0
97 | 五河县 | 武桥变 | 35 | 12.6 | 9.92 | 10.08 | 0
98 | 五河县 | 小溪变 | 35 | 20 | 11.39 | 16 | 0
99 | 五河县 | 申集变 | 35 | 16.3 | 13.69 | 13.04 | 0
100 | 五河县 | 花园变 | 35 | 30 | 26.07 | 24 | 0
101 | 五河县 | 漴河变 | 35 | 20 | 17.54 | 16 | 0
102 | 五河县 | 光彩变 | 35 | 40 | 29.36 | 32 | 0
103 | 五河县 | 金沱变 | 35 | 32 | 8.7 | 25.6 | 0
104 | 五河县 | 张集变 | 35 | 20 | 7.66 | 16 | 8.06
105 | 固镇县 | 固镇变 | 110 | 80 | 65.47 | 64 | 0
106 | 固镇县 | 楼东变 | 110 | 100 | 60.29 | 80 | 2.96
107 | 固镇县 | 孟嘉变 | 110 | 81.5 | 47.0785 | 65.2 | 15.3565
108 | 固镇县 | 汉兴变 | 110 | 100 | 36.18 | 80 | 20.87
109 | 固镇县 | 张庄变 | 110 | 100 | 46.45 | 80 | 32
110 | 固镇县 | 石湖变 | 35 | 16.3 | 9.36 | 13.04 | 0
111 | 固镇县 | 刘集变 | 35 | 16.3 | 13.12 | 13.04 | 0
112 | 固镇县 | 濠城变 | 35 | 12.6 | 8.35 | 10.08 | 0.4
113 | 固镇县 | 九湾变 | 35 | 12.6 | 3.6 | 10.08 | 6.03
114 | 固镇县 | 新马桥变 | 35 | 30 | 12.46 | 24 | 7.725
115 | 固镇县 | 王庄变 | 35 | 20 | 10.34 | 16 | 3.685
116 | 固镇县 | 曹老集变 | 35 | 40 | 17.71 | 32 | 12.44
117 | 固镇县 | 连城变 | 35 | 40 | 16.64 | 32 | 11
118 | 固镇县 | 何集变 | 35 | 12.6 | 9.73 | 10.08 | 0
119 | 固镇县 | 杨庙变 | 35 | 16.3 | 9.52 | 13.04 | 2.27
120 | 固镇县 | 湖沟变 | 35 | 16.3 | 10.58 | 13.04 | 1.46
121 | 固镇县 | 任桥变 | 35 | 16.3 | 12.4 | 13.04 | 0
122 | 固镇县 | 仲兴变 | 35 | 16.3 | 9.78 | 13.04 | 0.56
123 | 固镇县 | 城西变 | 35 | 30 | 14.49 | 24 | 3.61
124 | 固镇县 | 庙岗变 | 35 | 40 | 17.42 | 32 | 12.18
125 | 固镇县 | 黄庄变 | 35 | 30 | 15.02 | 24 | 4.18
126 | 固镇县 | 瓦疃变 | 35 | 18 | 6.82 | 14.4 | 7.58