## Sheet1
序号 | 县 | 所 | 户名 | 工单编号 | 户号 | 类型 | 发电容量 | 接入方式 | 运营模式 | 受理开始时间 | 方案答复完成时间 | 拟接入台区 | 拟接入线路 | 拟接入变电站 | 工单状态
1 | 怀远县 | 荆芡中心供电所 | 蚌埠阳烁新能源科技有限公司（杨连中） | 3424022210082924 | 3400111221396 | 非自然人户用 | 26.25 | 公共电网 | 全额上网 | 2024-02-22 | 2024-02-26 | 龙窝5号01041 | 10kV东沙05线 | 东庙变 | 在途
2 | 怀远县 | 荆芡中心供电所 | 蚌埠阳烁新能源科技有限公司怀远分公司（孙尚报）） | 3424020510103304 | 3400111174070 | 非自然人户用 | 29.14 | 公共电网 | 全额上网 | 2024-02-05 | 2024-02-18 | 四门01002 | 10kV东沙05线 | 东庙变 | 在途
3 | 怀远县 | 榴城中心供电所 | 怀远中鑫富能新能源科技有限公司 | 3424051010103938 | 3400111794327 | 一般工商业用户 | 2000 | 公共电网 | 全部自发自用 | 2024-05-10 | 2024-05-24 | 蚌埠市正大压缩机有限公司 | 10kV榴荆15线 | 榴城变 | 在途
4 | 怀远县 | 古城中心供电所 | 蚌埠阳烁新能源科技有限公司（孙本利） | 3424050610085767 | 3400111749336 | 非自然人户用 | 31.25 | 公共电网 | 全额上网 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 苏集2号20045 | 10kV榴泉09线 | 榴城变 | 在途
5 | 怀远县 | 榴城中心供电所 | 怀远博庭新能源科技有限公司（陈开兵） | 3424042310034584 | 3400111651140 | 非自然人户用 | 71.19 | 公共电网 | 全额上网 | 2024-04-23 | 2025-03-24 | 靠山南07024 | 10kV怀山14线 | 怀远变 | 在途
6 | 怀远县 | 榴城中心供电所 | 怀远博庭新能源科技有限公司（曹奎） | 3424042410094551 | 3400111668714 | 非自然人户用 | 30.87 | 公共电网 | 全额上网 | 2024-04-24 | 2025-03-24 | 怀远变北03011 | 10kV怀城1#06线 | 怀远变 | 在途
7 | 怀远县 | 榴城中心供电所 | 蚌埠阳烁新能源科技有限公司怀远分公司（孙芹） | 3424042510150058 | 3400111680088 | 非自然人户用 | 112.5 | 公共电网 | 全额上网 | 2024-04-25 | 2025-03-24 | 靠山南07024 | 10kV怀山14线 | 怀远变 | 在途
8 | 怀远县 | 榴城中心供电所 | 蚌埠众新庭光伏科技有限公司（路露） | 3424070310136836 | 3400112246175 | 非自然人户用 | 26.6 | 公共电网 | 全额上网 | 2024-07-03 | 2024-07-17 | 汽车站05015 | 10kV怀城2#08线 | 怀远变 | 在途
9 | 怀远县 | 榴城中心供电所 | 蚌埠阳烁新能源科技有限公司怀远分公司（梅其龙） | 3424070110010935 | 3400112224502 | 非自然人户用 | 291.25 | 公共电网 | 全额上网 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 造纸厂 | 10kV怀城2#08线 | 怀远变 | 在途
10 | 怀远县 | 榴城中心供电所 | 可人儿（安徽）实业有限公司 | 3424091110017179 | 3400112811391 | 一般工商业用户 | 250 | 公共电网 | 全部自发自用 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 可人儿（安徽）实业有限公司 | 10kV榴荆15线 | 榴城变 | 在途
11 | 怀远县 | 榴城中心供电所 | 合肥桐能能源发展有限公司 | 3424112510065174 | 3400113461641 | 一般工商业用户 | 1500 | 公共电网 | 全部自发自用 | 2024-11-25 | 2024-12-09 | 1055141322蚌埠大道机械科技有限公司 | 10kV榴荆16线 | 榴城变 | 在途
12 | 怀远县 | 常坟中心供电所 | 宋加秀 | 3423081010061811 | 3400108280905 | 自然人户用 | 33.25 | 公共电网 | 全额上网 | 2023-08-10 | 2025-03-24 | 中圩4号22041 | 10kV常遇10线 | 常春变 | 在途
13 | 怀远县 | 常坟中心供电所 | 常先东 | 3423081110048584 | 3400108260886 | 自然人户用 | 29.925 | 公共电网 | 全额上网 | 2023-08-11 | 2023-08-22 | 中圩4号22041 | 10kV常遇10线 | 常春变 | 在途
14 | 怀远县 | 古城中心供电所 | 怀远德胜新能源有限公司（李美荣）） | 3423112110020812 | 3400109877411 | 非自然人户用 | 42 | 公共电网 | 全额上网 | 2023-11-21 | 2023-12-05 | 古城2号28014 | 10kV古城03线 | 古城变 | 在途
15 | 怀远县 | 魏庄中心供电所 | 安徽辰奥新能源有限公司（蒲绪云） | 3424030110037677 | 3400111263757 | 非自然人户用 | 19.04 | 公共电网 | 全额上网 | 2024-03-01 | 2024-03-12 | 李庙北2号86008 | 10kV魏年07线 | 魏庄变 | 在途
16 | 怀远县 | 榴城中心供电所 | 安徽辰奥新能源科技有限公司（刘娜） | 3424052810133421 | 3400111948327 | 非自然人户用 | 40 | 公共电网 | 全额上网 | 2024-05-28 | 2025-03-24 | 水泥厂07035 | 10kV城怀4#05线 | 城南变 | 在途
17 | 怀远县 | 古城中心供电所 | 蚌埠阳烁新能源科技有限公司（姚远） | 3424050910091079 | 3400111782041 | 非自然人户用 | 31.25 | 公共电网 | 全额上网 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 姚郢20017 | 10kV苏集07线 | 涡北变 | 在途
18 | 怀远县 | 古城中心供电所 | 蚌埠阳烁新能源科技有限公司怀远分公司（姚红大）） | 3424050910172765 | 3400111788956 | 非自然人户用 | 56.25 | 公共电网 | 全额上网 | 2024-05-09 | 2024-05-14 | 姚郢20017 | 10kV苏集07线 | 涡北变 | 在途
19 | 怀远县 | 荆芡中心供电所 | 蚌埠阳烁新能源科技有限公司怀远分公司（路冲冲） | 3424070510101240 | 3400112264883 | 非自然人户用 | 28.125 | 公共电网 | 全额上网 | 2024-07-05 | 2024-07-19 | 前湾东2号17025 | 10kV五岔工业03线 | 涡北变 | 在途
20 | 怀远县 | 古城中心供电所 | 蚌埠众新庭光伏科技有限公司（宋长续） | 3424070310134487 | 3400112250494 | 非自然人户用 | 37.905 | 公共电网 | 全额上网 | 2024-07-03 | 2025-09-08 | 南小桥20054 | 10kV苏集07线 | 涡北变 | 在途
21 | 怀远县 | 荆芡中心供电所 | 蚌埠众新庭光伏科技有限公司（孙冬梅） | 3424070110047290 | 3400112222139 | 非自然人户用 | 19.95 | 公共电网 | 全额上网 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 新城三号 | 10kV五岔工业03线 | 涡北变 | 在途
22 | 怀远县 | 荆芡中心供电所 | 蚌埠阳烁新能源科技有限公司怀远分公司（周广水） | 3424070410143856 | 3400112260949 | 非自然人户用 | 100.625 | 公共电网 | 全额上网 | 2024-07-04 | 2024-07-18 | 后湾村18002 | 10kV五岔镇04线 | 涡北变 | 在途
23 | 怀远县 | 荆芡中心供电所 | 蚌埠众新庭光伏科技有限公司（常军林） | 3424070310133995 | 3400112249055 | 非自然人户用 | 30.59 | 公共电网 | 全额上网 | 2024-07-03 | 2024-07-17 | 新城3号17052 | 10kV五岔工业03线 | 涡北变 | 在途
24 | 怀远县 | 魏庄中心供电所 | 安徽辰奥新能源科技有限公司（孙连怀） | 3424041910041386 | 3400111618773 | 非自然人户用 | 21.24 | 公共电网 | 全额上网 | 2024-04-19 | 2024-05-07 | 方坝南3号70026 | 10kV魏方08线 | 魏庄变 | 在途
25 | 怀远县 | 魏庄中心供电所 | 安徽辰奥新能源科技有限公司（奚纪兰） | 3424041910040767 | 3400111618450 | 非自然人户用 | 20.65 | 公共电网 | 全额上网 | 2024-04-19 | 2025-03-24 | 大郢北2号84001 | 10kV魏姜06线 | 魏庄变 | 在途
26 | 怀远县 | 古城中心供电所 | 蚌埠众新庭光伏科技有限公司（宋超超） | 3424062810065338 | 3400112212085 | 非自然人户用 | 37.905 | 公共电网 | 全额上网 | 2024-06-28 | 2025-09-08 | 南小桥20054 | 10kV苏集07线 | 涡北变 | 在途
27 | 怀远县 | 荆芡中心供电所 | 蚌埠众新庭光伏科技有限公司（曹东顺） | 3424062710160406 | 3400112202275 | 非自然人户用 | 53.2 | 公共电网 | 全额上网 | 2024-06-27 | 2024-07-12 | 后湾二号17004 | 10kV五岔工业03线 | 涡北变 | 在途
28 | 怀远县 | 魏庄中心供电所 | 怀远德胜新能源有限公司（王兆放） | 3424041010033644 | 3400111546589 | 非自然人户用 | 25.02 | 公共电网 | 全额上网 | 2024-04-10 | 2024-04-22 | 荒地北82009 | 10kV魏张10线 | 魏庄变 | 在途
29 | 怀远县 | 魏庄中心供电所 | 怀远德胜新能源有限公司（王跃） | 3424041010052649 | 3400111554128 | 非自然人户用 | 21.92 | 公共电网 | 全额上网 | 2024-04-10 | 2024-04-22 | 荒地北82009 | 10kV魏张10线 | 魏庄变 | 在途
30 | 怀远县 | 榴城中心供电所 | 怀远博庭新能源科技有限公司（年士青） | 3424062410050235 | 3400112162025 | 非自然人户用 | 15.12 | 公共电网 | 全额上网 | 2024-06-24 | 2024-07-09 | 靠山南3号0a008 | 10kV城荆08线 | 城南变 | 在途
31 | 怀远县 | 魏庄中心供电所 | 怀远德胜新能源有限公司（张传玉） | 3424040910154985 | 3400111551408 | 非自然人户用 | 36.99 | 公共电网 | 全额上网 | 2024-04-09 | 2025-03-24 | 张店村82030 | 10kV魏张10线 | 魏庄变 | 在途
32 | 怀远县 | 魏庄中心供电所 | 怀远德胜新能源有限公司（汲纪甫） | 3424031810135243 | 3400111370174 | 非自然人户用 | 14.85 | 公共电网 | 全额上网 | 2024-03-18 | 2024-03-27 | 马厂南69007 | 10kV魏前09线 | 魏庄变 | 在途
33 | 怀远县 | 魏庄中心供电所 | 怀远德胜新能源有限公司（蒲群） | 3424031810131998 | 3400111371665 | 非自然人户用 | 12.51 | 公共电网 | 全额上网 | 2024-03-18 | 2024-03-27 | 张店村2号82044 | 10kV魏张10线 | 魏庄变 | 在途
34 | 怀远县 | 荆芡中心供电所 | 怀远县圣昌天雪新能项目管理有限公司 | 3424092410102263 | 3400112907652 | 一般工商业用户 | 600 | 公共电网 | 全部自发自用 | 2024-09-24 | 2024-10-12 | 怀远县天雪面粉有限责任公司 | 10kV芡沙11线 | 芡河变 | 在途
35 | 怀远县 | 兰桥中心供电所 | 尚成富 | 3423071710050984 | 3400107738409 | 自然人户用 | 44.69 | 公共电网 | 全额上网 | 2023-07-17 | 2023-07-19 | 万福西91004 | 10kV万万04线 | 万福变 | 在途
36 | 怀远县 | 兰桥中心供电所 | 韩玉宝 | 3423042110040410 | 3400105985078 | 自然人户用 | 24.2 | 公共电网 | 全额上网 | 2023-04-21 | 2025-03-24 | 韩庄1号58083 | 10kV万刘09线 | 万福变 | 在途
37 | 怀远县 | 魏庄中心供电所 | 王道昌 | 3423082810032721 | 3400108566948 | 自然人户用 | 23.6 | 公共电网 | 全额上网 | 2023-08-28 | 2023-09-10 | 后荒河北82002 | 10kV魏张10线 | 魏庄变 | 在途
38 | 怀远县 | 荆芡中心供电所 | 徐清红 | 3423083110017698 | 3400108688746 | 自然人户用 | 13.3 | 公共电网 | 全额上网 | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 后彭08027 | 10kV芡唐09线 | 芡河变 | 在途
39 | 怀远县 | 荆芡中心供电所 | 徐清红 | 3423083110018525 | 3400108587970 | 自然人户用 | 39.24 | 公共电网 | 全额上网 | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 后彭08027 | 10kV芡唐09线 | 芡河变 | 在途
40 | 怀远县 | 魏庄中心供电所 | 安徽辰奥新能源科技有限公司 | 3423111410104583 | 3400109885354 | 非自然人户用 | 70.8 | 公共电网 | 全额上网 | 2023-11-14 | 2023-11-24 | 荒地南82011 | 10kV魏张10线 | 魏庄变 | 在途
41 | 怀远县 | 魏庄中心供电所 | 安徽辰奥新能源科技有限公司 | 3423111410106529 | 3400109647008 | 非自然人户用 | 51.92 | 公共电网 | 全额上网 | 2023-11-14 | 2023-11-24 | 荒地南82011 | 10kV魏张10线 | 魏庄变 | 在途
42 | 怀远县 | 魏庄中心供电所 | 胡波 | 3423073110046178 | 3400108174165 | 自然人户用 | 32.83 | 公共电网 | 全额上网 | 2023-07-31 | 2023-08-14 | 老圩新农村85009 | 10kV魏街05线 | 魏庄变 | 在途
43 | 怀远县 | 魏庄中心供电所 | 孙敏 | 3423073110047621 | 3400108164318 | 自然人户用 | 34.17 | 公共电网 | 全额上网 | 2023-07-31 | 2023-08-14 | 石桥北83021 | 10kV魏方08线 | 魏庄变 | 在途
44 | 怀远县 | 魏庄中心供电所 | 胡志海 | 3423073110046956 | 3400108224067 | 自然人户用 | 30.15 | 公共电网 | 全额上网 | 2023-07-31 | 2023-08-14 | 魏庄街后86015 | 10kV魏年07线 | 魏庄变 | 在途