附件2
式样一
公众聚集场所投入使用、营业
消防安全告知承诺书
单位名称___某某酒店有限公司_
单位地址  **县  **镇 **   路_
填表日期    * 年 *月*  日   _
消防安全告知事项

根据《中华人民共和国消防法》，现将公众聚集场所投入使用、
营业前消防安全检查实行告知承诺管理有关事项告知如下：
一、法律依据
《中华人民共和国消防法》第十五条规定。公众聚集场所投
入使用、营业前消防安全检查实行告知承诺管理。公众聚集场所
在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位应当向场所所在地
的县级以上地方人民政府消防救援机构申请消防安全检查，作出
符合消防安全标准的承诺，提交规定的材料，并对其承诺和材料
的真实性负责。
二、行政许可范围
（一）宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客
运码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂等；
（二）公共娱乐场所：影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所；舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所；具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所；游艺、游乐场所；保龄球馆、旱冰场、桑拿浴室等营业性健身、休闲场所。
三、基本要求
开办公众聚集场所应当符合法律法规和消防技术标准要求。
娱乐场所、互联网上网服务营业场所的设置地点还应当符合
《娱乐场所管理条例》、《互联网上网服务营业场所管理条例》。
四、申请材料
公众聚集场所的建设单位或者使用单位通过消防业务受理窗
口或者消防在线政务服务平台提交以下材料：
1.公众聚集场所投入使用、营业消防安全告知承诺书；
2.营业执照；
3.消防安全制度、灭火和应急疏散预案；
4.场所平面布置图、场所消防设施平面图；
5.法律、行政法规规定的其他材料。
第 1、2 项材料通过消防在线政务服务平台或者消防业务受理
窗口提交；其他材料可以在消防救援机构现场核查时提交。
五、办理时限
对到消防业务受理窗口提出申请的，当场作出决定；对通过
消防在线政务服务平台提出申请的，自收到申请之日起一个工作
日内办结。
六、法律责任
经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符的，责令停止使
用、停产停业，并处三万元以上三十万元以下罚款；经责令限期改正，
逾期不整改或者整改后仍达不到要求的，依法撤销相应许可。
消防安全承诺
（ 填写单位场所名称，应与营业执照名称一致  ）现就申请公
众聚集场所投入使用、营业作出下列消防安全承诺：
一、已认真学习消防法律法规，对公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查告知事项的全部内容已经知晓和全面理解。

二、已符合《公众聚集场所消防安全要求》，场所所在建筑为合法建筑，场所满足公众聚集场所投入使用、营业的各项消防安全条件。 

三、在使用、营业过程中遵守消防法律法规和消防技术标准，确保消防安全。
四、所填写的信息真实、准确。

五、及时提交相关材料，并确保真实、合法、有效。

以上承诺是申请人的真实意思表示。如有违反承诺的行为，愿意承担相应的法律责任。
单位印章：
法定代表人或者主要负责人签名：王某某
* 年 * 月 *日
基本信息登记表
	场所名称
	某某酒店有限公司
	法定代表人/
	王某某
	

	（统一社会
	91340323******
	
	
	

	
	
	主要负责人
	
	

	信用代码）
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	公民
	340321******
	
	联系电话
	135********
	

	身份号码
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	地   址
	安徽省蚌埠市怀远县***镇***路
	建筑结构
	钢筋混凝土
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	场所
	2000㎡
	使用层数
	
	

	建筑面积
	
	（地上/地下）
	地上第一层
	

	
	□影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所
	

	
	□舞厅、卡拉ＯＫ厅等歌舞娱乐场所
	

	场所性质
	□具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所□游艺、游乐场所
	

	
	□保龄球馆、旱冰场
	□桑拿浴室 □其他
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	☑宾馆、饭店   □商场□集贸市场□客运车站候车室
	

	
	□客运码头候船厅 □民用机场航站楼□体育场馆  □会堂□其他
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	名称
	 ****大楼
	建筑面积
	5000㎡
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	建筑层数
	地上6层
	建筑高度
	18m
	

	
	（地上/地下）
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	☑消防车道
	是否畅通：☑是 □否
	

	
	☑消防车登高操作场地
	是否符合消防安全要求：☑是 □否
	

	
	☑室外消火栓
	是否完好有效：☑是 □否
	

	
	☑水泵接合器
	是否完好有效：☑是 □否
	

	场所所在
	□消防控制室
	是否符合消防安全要求：□是 □否
	

	建筑情况
	
	
	

	
	□消防水泵房
	是否符合消防安全要求：□是 □否
	

	
	
	
	

	
	□消防电梯
	是否符合消防安全要求：□是 □否
	

	
	□柴油发电机房
	是否符合消防安全要求：□是 □否
	

	
	□燃油或燃气锅炉房
	是否符合消防安全要求：□是 □否
	

	
	□变压器室
	是否符合消防安全要求：□是 □否
	

	
	□配电室
	
	
	是否符合消防安全要求：□是 □否
	

	
	□其他专用房间：
	是否符合消防安全要求：□是 □否
	

	
	
	
	
	

	场所情况
	用火
	
	电气线路设计单位：
	

	
	用电
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	电气线路施工单位：
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



电器产品是否符合消防安全要求：☑是 □否
场所是否使用燃气：☑是 □否
燃气类型：
燃气施工（安装）单位：******
燃气用具是否符合消防安全要求：☑是 □否
	
	
	场所是否使用燃油：□是 □否
	
	
	
	
	

	
	
	燃油储存位置及储量：
	
	
	
	
	

	
	
	其他用火用电情况：
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	安全出口数量：2个
	是否畅通：☑是 □否
	

	
	
	疏散楼梯设置形式：
	
	
	
	
	

	
	
	疏散楼梯数量：
	是否畅通：☑是 □否
	

	
	安全
	避难层（间）设置位置：
	
	
	
	
	

	
	疏散
	避难层（间）数量：
	是否符合消防安全要求：□是 □否
	

	
	
	☑消防应急广播
	是否完好有效：☑是 □否
	

	
	
	☑消防应急照明
	是否完好有效：☑是 □否
	

	
	
	☑疏散指示标志
	是否完好有效：☑是 □否
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	☑室内消火栓
	是否完好有效：☑是 □否
	

	
	
	☑自动喷水灭火系统
	是否完好有效：☑是 □否
	

	
	
	☑火灾自动报警系统
	是否完好有效：☑是 □否
	

	
	消防
	□气体灭火系统
	是否完好有效：□是 □否
	

	
	
	□泡沫灭火系统
	是否完好有效：□是 □否
	

	
	设施
	
	
	

	
	
	□机械防烟系统
	是否完好有效：□是 □否
	

	
	
	
	
	

	
	
	□机械排烟系统
	是否完好有效：□是 □否
	

	
	
	□其他消防设施：
	是否完好有效：□是 □否
	

	
	
	☑灭火器种类、型号和数量：
	20具4kg干粉灭火器
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	装修部位
	顶棚
	墙面
	地面
	隔断
	固定家具
	装饰织物
	其他
	

	室内装修
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	装修材料
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	燃烧性能等级
	  A
	  B1
	  A
	 B1
	 B1
	 B2
	 B1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他需要说明的情况：
	
	
	
	
	




说明
1. 《公众聚集场所投入使用、营业消防安全告知承诺书》应加盖公众聚集场所印章，并由场所的消防安全责任人（法定代表人或主要负责人）签名。没有单位印章的，应由场所的消防安全责任人签名。
2.申请人应如实填写基本信息登记表，保证内容准确、完整，并对提交 材料的真实性、完整性负责，不得虚构、伪造或编造事实，否则将承担相应的法律后果。
3.填写应使用钢笔和能够长期保持字迹的墨水或打印，字迹清楚，文面 整洁，不得涂改。
4.文书中的“□”，表示可供选择，在选中内容前的“□”内画√。

5.“建筑结构”填写木结构、砖木结构、砖混结构、钢结构、钢筋混凝土结构等类型。“使用层数”填写场所实际使用建筑楼层号。

6.“场所所在建筑情况”一栏中分别填写所在建筑的名称、建筑面积、建筑层数和建筑高度。如场所独自使用一栋或多栋建筑的，则无需填写该栏。

7.“用火用电”一栏中，燃气类型按照实际使用情况填写，如：管道天然气、瓶装液化石油气、管道人工煤气等。 

8.“安全疏散”一栏中，疏散楼梯设置形式按照实际使用情况填写，如：
防烟楼梯间、封闭楼梯间、敞开楼梯间、室外楼梯。避难层（间）设置位置按照实际位置填写，如建筑第几层或者具体位置。
9.“室内装修”一栏中的“装修材料燃烧性能等级”按照装修材料的实际情况分别填写A级（不燃材料）、B1级（难燃材料）、B2级（可燃材料）、B3级（易燃材料）。
10.“其他需要说明的情况”填写场所使用多栋建筑等情况，包括每栋建筑的名称、建筑面积、建筑层数和建筑高度。
11.申请人通过消防业务受理窗口以及在消防救援机构现场核查时提交 的材料请使用国际标准A4型纸打印、复印或按照A4型纸的规格装订，其中“营业执照”为复印件，经申请人签名确认并注明日期，并由消防救援机构人员现场核对复印件与原件是否一致；通过消防在线政务服务平台提交材料的，应当扫描或拍照上传有关材料原件。
